Чеклист: Последователност на стъпки към Разрешително за Еднофамилна жилищна сграда в България

1. Подготовка на документи за стартиране на проектиране

- Проверка на статута на земята – УПИ с предназначение за жилищно строителство.

- При нужда – промяна на предназначението.

- Актуална скица от кадастъра (валидна 6 месеца).

- Виза за проектиране от главния архитект.

- Геодезична снимка на имота, в цифров вид (dwg)

2.Какво да носите при среща с архитект:

- Виза за проектиране ( Ако вече е издадена от съответната община)

- Скица от кадастъра – Актуална с идентификатор и граници ( Ако липсва виза за проектиране)

- Нотариален акт/ Документ за собственост- Копие или оригинал ( Ако липсва виза за проектиране)

- Геодезическо заснемане – Особено важно при наклонени терени.

- Информация за ток и вода – Точки на присъединяване или налични партиди .

- Стари проекти / чертежи ( Ако има започнато проектиране и се търси препроектиране).

- Примери на къщи , които харесвате – снимки , линкове, Pinterest.

- Основни изисквания – Брой стаи, етажи, бюджет, предназначение.

3. Проектна документация необходима за получаване на РС (Разрешение за Строеж),

изготвя се от проектантския екип на архитекта

1. АР – Архитектурна част

2. КР – Конструктивна част

3. ЕЛ – Електроинсталации

4. ВиК – Водопровод и канализация

5. ОВК – Отопление, вентилация, климатизация

6. ПБ – Пожарна безопасност (не се изисква при сгради до 2 етажа и до 200кв.м. на етаж).

7. ЕЕ – Енергийна ефективност

8. ПБЗ – План за безопасност и здраве. ( необходим за откриване на строителна линия )

9. Геодезия – трасировъчен план, вертикална планировка

4. Сертификати и допълнителни документи

- Сертификат за произход и клас на дървесината (EN 14080 – GL клас).

- Сертификат за пожароустойчивост (REI 60–90).

- Сертификат за лепила и покрития (екологични, ниски VOC).

- Енергиен сертификат.

5. Съгласуване и одобрение

- Съгласуване с ВиК, ЕРП, Пожарна безопасност(ако е нужно), Екоинспекция (ако е нужно).

- Внасяне на проекта в общината с входящ номер.

- Плащане на таксата за разрешително.

6. Получаване на Разрешение за строеж

- Получаване на заверен екземпляр.

- Заповедна книга за строежа.

- Назначаване на технически ръководител и строителен надзор (ако е над 1 етаж или над 100 кв.м).