## Slide 1: Процедура за акредитация BAS QR 2
Версия 7, рев.2,
20.04.2015г.

## Slide 2: BAS QR 2
Процедурата за акредитация е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на съответствието (ЗНАООС) и БДС ЕN ISO/IEC 17011:2006 “Оценка на съответствието – общи изисквания към органи по акредитация, извършващи акредитация на органи за оценка на съответствието”

## Slide 3: BAS QR 2
Този документ се прилага за всички ООС, включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, извършващи дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области и които са акредитирани или желаят да се акредитират.

## Slide 4: BAS QR 2
Настоящата процедура действа съвместно с други документи от системата за управление на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) и документи и ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват на български и английски на страницата на агенцията в Интернет: http://www.nab-bas.bg/.

## Slide 5: BAS QR 2
В този документ под „процедура за акредитация” се разбират всички дейности, извършвани от ИА БСА по предоставяне на акредитация, преакредитация и разширяване на акредитация

## Slide 6: BAS QR 2
ИА БСА извършва дейност по акредитация на:
Лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории
Лаборатории за калибриране;
Органи за контрол;
Органи по сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти;
Верификационни органи;
Органи по сертификация на системи за управление - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001;
Органи по сертификация на персонал;
Проверяващи по околна среда (EMAS).

## Slide 7: BAS QR 2
изисквания за акредитация означава
критерии за акредитация (т. 3.1),
интерпретации и ръководства (т. 3.2)
правила за акредитация (т. 3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС трябва да удовлетворяват изискванията за акредитация. Неспазването на изискванията за акредитация може да доведе до ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране, отнемане или отказ от акредитация.

## Slide 8: BAS QR 2
критерии за акредитация
Калибриране БДС ЕN ISO/IEC 17025
Изпитване, включително медицински лаборатории
БДС EN ISO/IEC 17025 БДС EN ISO 15189
Контрол БДС EN ISO/IEC 17020
Сертификация на продукти БДС EN 45011 /БДС EN ISO/IEC 17065
Сертификация на системи за управление
БДС EN ISO/IEC 17021 БДС ISO/IEC 27006
ISO/TS 22003

## Slide 9: BAS QR 2
Сертификация на персонал БДС EN ISO/IEC 17024
Проверяващи по околна среда
Регламент (ЕО) No 1221/2009
Верификационни органи
БДС EN ISO 14065
Регламент (ЕС) № 600/2012

## Slide 10: BAS QR 2
Интерпретации и ръководства
EA - Европейска организация за акредитация www.european-accreditation.org
ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation www.ilac.org
IAF - International Accreditation Forum
CIPM – Международен комитет за мерки и теглилики
www.euramet.org www.eptis.bam.de

## Slide 11: BAS QR 2 приложими ръководства за ЛИ
EA-4/09 G (rev.01) Акредитация на лаборатории за органолептични изпитвания (преди EAL-G16)
EA-4/14 INF(rev.00) Избор и използване на сравнителни материали
EA-4/15 G (rev.00) Акредитация на органи извършващи безразрушителен контрол
EA-4/16 G (rev.00) Указания на ЕА за изразяване на неопределеността при количествени изпитвания
EA-4/17 M (rev.00) Обхват за акредитация на медицински лаборатории съгласно EA
EA-4/18 INF (rev.00) Ръководство за начина и честотата на участие в изпитвания за пригодност

## Slide 12: BAS QR 2
EA-4/20 G (rev.00) (May 2015) Ръководство за оценка на лаборатории съгласно EN ISO 15189 и 22870
Eurachem Guide (2013) Акредитация на микробиологични лаборатории
CEC TA ISO/IEC 17025 interpretation document for CEC test methods (Aug 2006)
CITAC/ EURACHEM TA Guide to Quality in analytical Chemistry (July 2005)
EWDTS TA Drug and Alcohol Testing in Hair(Aug 2010)
EWDTS TA Guidelines for oral fluid (Aug 2010)

## Slide 13: BAS QR 2
EDQM/OMCL TA Validation of analytical procedures (May 2005)
EDQM/OMCL TA Scope of accreditation of official medicines laboratories (May 2005)
EDQM/OMCL TA Uncertainty of measurement (May 2005)
EDQM/OMCL TA Standard – Aide –Mémoire for the Mutual Joint Audit of OMCLs (Dec 2007)
EDQM/OMCL TA Qualification of Equipment (core document) (Dec 2007)
EDQM/OMCL TA Annex 1: Qualification of HPLC equipment (Dec 2007)
EDQM/OMCL TA Annex 2: Qualification of GC equipment(Dec 2007)
EDQM/OMCL TA Annex 3: Qualification of UV – visible (Dec 2007)
EDQM/OMCL TA Annex 4: Qualification of IR spectrophotometers (Dec 2007)
EDQM/OMCL TA Aide – Mémoire for environmental conditions and treatment of biological models (Dec 2007)

## Slide 14: BAS QR 2
ILAC P Publications:
• ILAC P10:01/2013 ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results.
• ILAC P14:01/2013 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration
ILAC G Publications:
ILAC G9:2005 Guidelines for the Selection and Use of Reference Materials
ILAC G12:2000 Guidelines for the Requirements for the Competence of Reference Materials Producers
NOTE: This document is intended as a guide to ISO Guide 34. Where ILAC G12 diverges from ISO Guide 34, the text of ISO Guide 34 is binding.
ILAC G24:2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments

## Slide 15: BAS QR 2 приложими ръководства за ЛК
EA-4/02 M:2013 (09.2013, rev.01) Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration
Documents for calibration of particular types of measurement means (www.euromet.org/docs/calguides)
EURAMET v. 2.0 (03/2011)Calibration of Gauge Block Comparators
EURAMETv. 1.0 (03/2011)Calibration of Pressure Balances
EURAMET v. 2.0 (03/2011)Uncertainty of Force Measurements
EURAMET v. 2.0 (03/2011)Extent of Calibration for Cylindrical Diameter Standards
EURAMET v.1.0 (06/2011)Calibration of Oscilloscopes
EURAMET v. 2.1 (10/2011)Calibration of Thermocouples

## Slide 16: BAS QR 2
EURAMET v. 2.0 (03/2011)Measurement and Generation of Small AC Voltages with Inductive Voltage Dividers
EURAMET v. 2.1 (12/2012)Determination of Pitch Diameter of Parallel Thread Gauges by Mechnical Probing
EURAMET v.2.0 (03/2011)Guidelines on the Calibration of Temperature Indicators and Simulators by Electrical Simulation and Measurement
EURAMET v. 2.0 (03/2011)Guidelines on the Evaluation of Vector Network Analysers (VNA)
EURAMET v. 2.0 (03/2011)Guidelines on the Calibration of Temperature Block Calibrators
EURAMET v. 2.0 (03/2011)Guidelines on the Calibration of Static Torque Measuring Devices
EURAMET v. 2.0 (03/2011)Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters

## Slide 17: BAS QR 2
  Правила за акредитация
Процедура за акредитация BAS QR 2;
Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА BAS QR 5;
Ценоразпис на услугите по акредитация BAS QR 8;
Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18;
Процедура за уреждане на жалби BAS QR 25;
Процедура за прилагане на политиката за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
Инструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори BAS QI 2;
Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на проверяващи по околната среда, съгласно Регламент (ЕО) No 1221/2009 на Европейският парламент и на съвета, BAS QI 4
Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, BAS QI 12

## Slide 18: BAS QR 2 процес на акредитация
Процесът на акредитация включва следните етапи
Подаване на заявление и откриване на процедура (т.4.1)
Предварително проучване (т.4.2)
Оценка на място (т.4.3)
Решение (4.3.7)
Поддържане на акредитацията (т.5)

## Slide 19: BAS QR 2 заявление за акредитация
Заявлението за акредитация е комплект от документи, съдържащ декларация, с която заявителят се задължава да спазва изискванията за акредитация, предвидените срокове и правилата на агенцията. Комплектът от документи съдържа и всички документи, изброени в списъците BAS QF 2.1 до BAS QF 2.14
представени на хартиен и на електронен носител

## Slide 20: BAS QR 2 оценка на заявлението
ИА БСА оценява възможността и компетентността си да извърши процедура по акредитация:
a) обхвата на дейност на ИА БСА
b) наличие на компетентност за извършване на акредитация по отношение на заявения обхват;
c) наличие на подходящи и на разположение водещи и технически оценители/ експерти;
d) възможност да бъде реализирана процедурата за акредитация, във връзка с местоположението на дейността на ООС и/ или по отношение на езика, използван от заявителя или други специфични условия във връзка с изискванията за акредитация;
e) възможност за спазване сроковете на процедурата за акредитация

## Slide 21: BAS QR 2 Определяне на водещ оценител, брой показатели и откриване на процедура
Съгласуване на ВО и на броя показатели
Възможност за мотивиран отказ от страна на ООС
В случай, че заявителят не възрази писмено в определения срок на съгласувателното писмо, ИА БСА приема, че той е съгласен с избора на водещ оценител и брой показатели.
4.1.4. от BAS QR 2 - отказ от откриване на процедура

## Slide 22: BAS QR 2 предварително проучване
преглед на документи
чрез предварителна оценка на място
Констативен доклад/доклад от предварително проучване/доклад от предварителна оценка на място
Решение – ОМ или отказ от акредитация/ПА/РО

## Slide 23: BAS QR 2 ОЦЕНКА НА МЯСТО
Преглед на документи и записи
Офис оценка - оценка на практическото прилагане на документираната СУ на ООС
Наблюдение (witness)
Изпитване за пригодност - оценка на компетентността на ООС при участието им в междулабораторни сравнения (ILC) при изпитване/калибриране.
Интервю с персонала

## Slide 24: BAS QR 2 ОЦЕНКА НА МЯСТО
Водещ оценител - Лице с необходимите знания, умения и квалификация, на който е възложена цялата отговорност за извършване на конкретното оценяване за акредитация.
Забележка: Водещ оценител може също така да действа и като технически оценител по време на оценка на място, ако има квалификация за това.

## Slide 25: BAS QR 2 ОЦЕНКА НА МЯСТО
Технически оценител - Лице, което има правомощия и квалификация, предоставени му от органа по акредитация да извършва, сам или като част от екип от оценители, оценка на орган за оценяванe на съответствието.
Техническият оценител извършва оценяването на техническата компетентност на ООС за определена област/и от заявения обхват за акредитация

## Slide 26: BAS QR 2 ОЦЕНКА НА МЯСТО
Технически експерт
Лице, оправомощено от органа по акредитация да предоставя конкретни знания или експертно мнение за оценявания обхват на акредитация; то е член на екипа, който предоставя технически съвети, но не е оценител, освен в случаите когато то има съответната квалификация и обучение.

## Slide 27: BAS QR 2 ОЦЕНКА НА МЯСТО
Забележка: Когато технически експерт не притежава основни познания по стандартите за акредитация (напр. ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020, ISO 15189 и т.н) и по съответните процедури и политики на органа за акредитация, той трябва да е включен в екипа винаги под наблюдение и ръководство на технически оценител в процеса на оценяване.

## Slide 28: BAS QR 2 Докладване след оценка на място
екипът изготвя доклад, който съдържа най-малко следното:
записи от проведените наблюдения на дейността;
заключение за състоянието на системата за управление и компетентността на ООС;
заключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията за акредитация и
констатираните несъответствия, ако има такива.

## Slide 29: BAS QR 2 НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса на прилагане или поддържане на едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т.3), което води до заключение, че дейността на ООС, общата компетентност и системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество на предоставяните услуги, включително достоверността на издаваните от него документи.

## Slide 30: BAS QR 2 НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение на едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т.3), което води до съмнение относно качеството на предоставяните от ООС услуги, включително достоверността на издаваните от него документи.

## Slide 31: BAS QR 2 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ
Доклад, съдържащ:
анализ за първопричините, довели до възникване на несъответствията;
действия за отстраняване на несъответствието;
анализ на разпространението на несъответствието и да извърши отново или да коригира извършената несъответстваща услуга или продукт - корекция;
действия за елиминиране на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия;
самооценка и демонстриране на ефикасността на предприетите действия

## Slide 32: BAS QR 2 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ
При констатирано едно или повече значителни несъответствия при планов надзор и преакредитация, ООС трябва да представи в ИА БСА подробен план за изпълнение на коригиращи действия в рамките на 10 (десет) дни от докладване на несъответствията. Планът трябва да обхваща анализ на първопричините за възникване на несъответствията и всички последващи действия във връзка с отстраняването им със срокове и отговорни лица за изпълнението им.

## Slide 33: BAS QR 2 последваща оценка
По документи
На място
Изискване на допълнителна информация при необходимост
Докладване - с конкретно предложение

## Slide 34: BAS QR 2 Решение за акредитация
Препоръки на екипа оценители
Становище с предложение за решение на Комисия по акредитация (КА)
Решение на изпълнителния директор на ИА БСА

## Slide 35: BAS QR 2 поддържане на акредитация
Планови надзори
Надзорът се осъществява чрез оценка на място за установяване съответствието на акредитираните лица с изискванията за акредитация и с процедурите за акредитация на агенцията, като се взема предвид и участие на акредитираните лаборатории в междулабораторни сравнения, изпитвания за пригодност или други дейности, удостоверяващи компетентността на акредитираните лица.
Планов надзор се провежда въз основа на утвърдени програми за периодична оценка на компетентността на акредитираните лица.

## Slide 36: BAS QR 2 извънредна оценка
- получена информация за настъпили промени в
условията, при които е предоставена акредитацията
- постъпили писмени жалби (сигнали) за нарушения от страна на акредитирани лица
- жалба (сигнал) за некоректно позоваване на акредитацията
- заблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали
- разпореждане в следствие на извършен контрол по документи съгласно BAS QR 26.
- пропуснат срок по т. 4.3.7 b) от настоящата процедура

## Slide 37: BAS QR 2 преакредитация
Не по-късно от 8 (осем) месеца преди изтичане валидността на акредитация, ООС трябва да подаде заявление за преакредитация в ИА БСА
Ако кандидатът за преакредитация желае да бъде извършена преакредитация с разширяване на обхвата, заявлението следва да бъде подадено в срок до 9 (девет) месеца преди изтичане на валидността на сертификата.
При заявено желание за преакредитация и разширяване на обхвата в ИА БСА се представят всички приложения с маркиране (почерняване) на новата информация в тях.

## Slide 38: BAS QR 2 РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
Акредитираните лица могат да подават заявления за разширяване обхвата на акредитацията си съгласно изискванията на нормативния акт, стандарта или ръководството, по което са акредитирани по реда и в сроковете по т. 4.1 през целия период на своята акредитация, с изключение на случаите по т. 4.1.4.

## Slide 39: BAS QR 2 РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
При заявено разширяване на обхвата на
акредитация в предоставения обхват оценката за
разширяване, може да се извърши по време на
оценки при планов надзор и преакредитация,
като при планов надзор е необходимо
процедурата за разширяване на обхвата на
акредитация да бъде открита най-малко два
месеца преди планирания надзор.

## Slide 40: BAS QR 2 РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
Разширяване на обхвата на акредитация се извършва чрез:
1. разширяване обхвата на акредитираната област на дейност;
2. разширяване обхвата на акредитацията в нова област на дейност, което включва ново местонахождение на извършваната дейност

## Slide 41: BAS QR 2 РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
При заявено разширяване на обхвата на акредитация в предоставения обхват оценката за разширяване, може да се извърши по време на оценки при планов надзор и преакредитация, като при планов надзор е необходимо процедурата за разширяване на обхвата на акредитация да бъде открита най-малко два месеца преди планирания надзор. В тези случаи, за разширяване на обхвата на акредитация е до 35% от предоставения обхват.

## Slide 42: BAS QR 2 РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
При заявено разширяване на обхвата на акредитация над определените в т. 7 а) възможности и/или в нова област на акредитация (включително офиси/ помещения, в които ООС извършва дейности по оценяване на съответствието) се извършва оценка на място за разширяване на обхвата (област).

## Slide 43: BAS QR 2 Задължения на заявителя или на акредитираният ООС
Да е винаги в съответствие с изискванията за акредитация за целия обхват на предоставената акредитация и за всички области (офиси/помещения) под акредитация.
Да следи за настъпили изменения и/или допълнения в изискванията за акредитация и привежда дейността си в съответствие с тях в определения срок/преходен период.
Да предоставя всяка поискана от ИА БСА информация в определения срок.
Да осигурява всички необходими условия за работа на екипите по оценяване и по надзор, включително предоставяне на възможност за преглед на документацията, достъп до персонала и до всички места, записи, доклади от вътрешни одити и др.

## Slide 44: Задължения на заявителя или на акредитираният ООС
Да прави възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от страна на екипа оценители на ИА БСА
Да не компрометира с действия или изказвания акредитацията на органи за оценяване на съответствието и ИА БСА.
Да не издава неправомерно протоколи, сертификати/ доклади, свидетелства, които имат статут на официални документи по силата на закона.

## Slide 45: BAS QR 2 Задължения на заявителя или на акредитираният ООС
Да не използва акредитационния символ на ИА БСА, в нарушение на правилата за ползването му.
Да преустанови използването на акредитацията в дейността си, включително в дейност с цел реклама при изтичане на срока на валидност на Сертификата за акредитация, при спиране или при отнемане на акредитацията.

## Slide 46: BAS QR 2 Задължения на заявителя или на акредитираният ООС
Да заплаща стойността на услугите предоставяни от ИА БСА в сроковете и по реда, определени в Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Да участва в междулабораторни сравнения/ изпитвания за пригодност при спазване на изискванията от BAS QR 18

## Slide 47: Задължения на акредитирани ООС при промени на условията, при които е предоставена акредитацията
Акредитираният ООС трябва да информира ИА БСА за всяка значителна промяна на условията, при които е предоставена акредитацията в срок до 15 дни от настъпването й. Без да се ограничава до изброеното, значителни промени са:

## Slide 48: Задължения на акредитирани ООС при промени на условията, при които е предоставена акредитацията
промяна в собственик;
промяна в юридическия статут;
промяна връководството на ООС;
промяна в основен персонал, като ръководители на структурни звена в ООС, персонал оправомощен да взима решения, персонал със специфични и уникални за ООС функции;
промяна в офис/помещение испецифични и уникални за ООС технически средства.

## Slide 49: СПОРОВЕ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ, ОБЖАЛВАНЕ
ИА БСА разглежда като спорове възникнали различия в мненията на акредитираните ООС или кандидатите за акредитация от една страна и от друга - ИА БСА.
ООС трябва да уведоми писмено изпълнителния директор на ИА БСА за съществуване на спор по определен въпрос не по-късно от 10 дни от момента на възникване на спора.

## Slide 50: СПОРОВЕ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ, ОБЖАЛВАНЕ
ИА БСА разглежда като жалба всяко изразяване на неудовлетвореност, различно от възражение от страна на лице или организация, свързано с действията на ИА БСА или на акредитиран от нея ООС, на което се очаква отговор. Жалбите се разглеждат по реда на Процедура BAS QR 25.

## Slide 51: СПОРОВЕ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ, ОБЖАЛВАНЕ
    ИА БСА разглежда като възражение всяко искане изразено от ООС за преразглеждане на всяко неблагоприятно решение, взето от ИА БСА, свързано с желания статут на акредитация. Възраженията се отправят в писмена форма с необходимата обосновка до Комисията по възражения (КВ), чрез изпълнителния директор на ИА БСА, в 7 (седем)-дневен срок от датата на съобщаване на съответния акт и се регистрират в деловодството на агенцията. Изпълнителният директор на БСА може да преразгледа въпроса или да сезира КВ. Решението на КВ е задължително за изпълнителния директор на ИА БСА.

## Slide 52: BAS QR 2
Благодаря за вниманието!